## Slide 1
Curso “Introducción a la Norma IRAM 17025:17”

## Slide 2
Programa
Módulo 1
Campo de aplicación, definiciones y referencias normativas
Diferencias entre Acreditación y Certificación
Definición de Alcance de Acreditación
Marco de referencia histórico de cambios de versión de la Norma
Imparcialidad
Confidencialidad
Requisitos relativos a la estructura
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Equipamiento, equipos y equipos de medición
Trazabilidad metrológica

## Slide 3
Programa
Módulo 2
Productos y servicios externos
Solicitudes, ofertas y contratos
Métodos de ensayo y/o calibración
Muestreo, manipulación de ítems de ensayo y/o calibración, cadena de custodia y conservación de muestras
Registros técnicos
Incertidumbre
Aseguramiento de la validez de los resultados: ensayos de aptitud, materiales de referencia y calibraciones

## Slide 4
Programa
Módulo 3
Informes: requisitos, reglas de decisión
Quejas
Trabajos no conformes y no conformidades: definición, requisitos, diferencias
Control de datos y gestión de la información
Control de documentos y registros
Riesgos y oportunidades
Mejora
Auditoría interna, entrenamiento y calificación de Auditores, Importancia de la lista de chequeo, informe de la auditoría, acciones correctivas
Revisión por la Dirección
Trabajo Práctico de aplicación, Casos de Estudio y Evaluación final.